佛山英特医药科技有限公司

“溶出仪”采购招标公告

佛山英特医药科技有限公司就研发需要进行“溶出仪”公开招标，邀请具有相应资质的企业积极参加投标，具体内容如下：

1、招标内容：溶出仪一套

2、投标开始时间：2016年11月25日

3、招标方式：网上招标（网上投标开标、线下评标）

4、投标网址：http://www.intelgen.com.cn/；投标邮箱：lixia@intelgen.com.cn

投标地点：佛山市南海区狮山镇321国道仙溪段广东生物医药产业基地一期第一组团B栋四楼；电话：0757-81787570）

5、投标截止时间：2017年01月20日中午12:00

6、开标时间：2017年01月22日下午14:00

7、发布中标结果：待定

8、合同签订：待定

联系人：

商务答疑：李  霞	         15989064195

技术答疑：刘小柔          13360037645

邮    箱：lixia@intelgen.com.cn

佛山英特医药科技有限公司

二O一六年十一月

佛山英特医药科技有限公司

溶出仪投标文件

佛山英特医药科技有限公司

二O一六年十一月

目   录

第一部分 招标邀请函

第二部分 招标内容及要求

- 招标内容

- 交货期限

- 技术要求

- 质量要求

- 投标人要求

- 报价要求

- 关于招标文件

- 关于投标文件

第三部分  开标、评标、定标

- 关于开标

- 关于评标、定标

- 关于废标和招标失败

第四部分  附件

佛山英特医药科技有限公司

溶出仪采购招标文件

第一部分

招 标 邀 请 函

环球（香港）科技有限公司：

佛山英特医药科技有限公司现对新药研发平台建设项目所需 全自动取样溶出度仪 进行招标采购。

我司现向贵司发出投标邀请，请贵公司根据我方的采购设备要求，在规定的时间内将投标书密封送达我司。

感谢贵公司的大力支持！

佛山英特医药科技有限公司

2016年 11月 25日

第二部分  招标内容及要求

- 招标内容：

本次招标采购标的设备为佛山英特医药科技有限公司所需，具体清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶出仪8杯 | 见附件 | 套 | 1 |  |

- 交货期限

合同签订后，技术参数确认完成和预付款支付（以最后时间为准）（货期最终协商达成)到货，到货地址：佛山市南海区狮山镇321国道仙溪段广东生物医药产业基地一期第一组团B栋四楼；

- 技术要求

按本文件附件一《溶出仪附件文件》

- 质量要求

  - 制造质量：

投标方必须严格按照邀标方提出的溶出仪附件文件要求投标，保证产品质量能符合邀标方需求。

  - 运输质量：

本标书内的所有设备、设施均以产品到达邀标方指定地点后的验收质量为标准。

  - 安装质量：

如果投标设备需投标单位现场安装或指导安装时，投标单位必须依据依照我公司提供的时间和要求进行协调安排，准时到场处理；相应的技术资料需双方提前沟通准备到位。

  - 验收质量：

设备到达现场安装完毕后，投标单位必须到现场进行调试，设备的安全、性能指标必须达到设计标准；最终验收报告须双方签字认可。

  - 文件质量：

生产制造单位必须依照需求的型号提供完整的文件资料。

- 投标人要求

  - 具有独立法人资格、经过年审的有效工商营业执照和税务登记证、组织机构代码证、行业认证证书等一套，复印件加盖公章；

  - 法人委托书、受委托人身份证复印件并加盖公章；

  - 生产规模和技术能力强，企业管理规范，具有良好的信誉。

  - 能提供质量稳定、安全可靠的产品，售后服务及时、态度优良，能确保售后服务承诺兑现。

  - 本标书范围内的设备必须由厂家正规授权经销商销售；

  - 投标人不得给予招标人相关人员任何返利及礼品等利益，招标过程中发现的一律取消投标资格；中标后发现的，招标方将扣除投标方不低于中标价格的10%作为不正当竞争罚金。

- 报价要求

  - 投标方填写的报价必须计算正确(如：单价与总价），投标方应同时以人民币报价，每个部件必须做到分项报价，分项报价可是折扣前的原价；

  - 本次报价为一次性报价，投标方报价应根据招标文件所确定标的所有要求核算后的报价，该报价包含实施本项目的所有费用；

  - 除美金报价外，人民币报价均应已包含国家规定的所有税费、送货费和质保费等费用。

- 关于招标文件

  - 本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述项目的招标；

  - 在投标截止日期前，招标方可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改招标文件，并以网上发布的形式通知所有投标方，对方在收到该通知后应立即以在招标平台上予以确认；

  - 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。

- 关于投标文件

  - 投标文件应包括下列部分：

    - 投标资格证明文件

    - 报价部分

    - 配置清单（主要配件应注明品牌）

    - 设备性能文件（注明设备主要参数及材质）

    - 服务承诺部分（含产品质量说明）

    - 设备用户清单及联系方式

    - 投标方认为有必要提供的其他资料。

  - 投标文件的编制和递交

    - 投标方按招标平台要求的报价表进行报价；产品质量说明、售后服务部分和投标资格证明文件等文件扫描后上传。

    - 本次招标不接收纸质投标文件。

  - 投标方必须保证所提供的全部资料的真实性。

第三部分  开标、评标、定标

- 关于开标

  - 招标方按招标公告中规定的时间开标；

  - 投标截止时如前来投标的投标方少于三家，招标方有权宣布此次招标无效，重新招标（注：从唯一来源购买的品牌可选择唯一代理商/国内总代理商/生产厂家，提供有效的唯一来源渠道说明文件，可免于正常招标过程）。

- 关于评标、定标

  - 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行；

  - 在评标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动；

  - 评标委员会结合报价部分、产品质量及售后服务说明部分和投标资格证明部分的评估结果进行综合价格评估，选出候选中标方报本次招标小组确定；

  - 本次招标采用综合评标定标的方式产生中标单位，不承诺最低价中标；

  - 投标方向中标方发出中标通知书。

- 关于废标和招标失败

  - 投标截止日，投标方未在平台上报价及递交资料；

  - 投标报价截止时投标方少于三家（注：从唯一来源购买的品牌可选择唯一代理商/国内总代理商/生产厂家除外） ；

  - 评标时发现所有投标书均为废标。

第四部分 附件

《溶出仪要求》

附件：溶出仪要求

- 壹台8杯溶出仪，自动取样，同时配备手动取样配件；

- 溶出仪技术参数要求，参照附件要求提供设备相关技术文件；

- 溶出仪和自动取样仪需符合3Q验证，需符合FDA、CFDA现行3Q认证指导原则的要求，符合GMP验证要求；

- 售后服务的保修期内，不收取任何部件费用(溶出杯等易碎品和耗材除外)、服务费、及差旅费。